TRABAJOS CON TENSIÓN EN REDES AÉREAS HASTA 33 kV PARA SUPERVISORES

#### DIRIGIDO

Supervisores de TCT en redes aéreas hasta 33 kV.

#### OBJETIVO

El objetivo principal del curso, es lograr que los Supervisores tomen conciencia del peligro que ocasiona el riesgo eléctrico y el trabajo en altura en los Trabajos con Tensión. De la misma forma,  comprender la importancia de “preparar el trabajo” para reducir el riesgo y protegerse de las situaciones peligrosas durante las distintas operaciones (basándose en los principios fundamentales de Gestión: Previsionar, Planificar, Programar y Controlar los trabajos).

#### DURACIÓN

40 horas

#### TIPO DE CURSADO:

Presencial

#### CANTIDAD MÁXIMA DE PARTICIPANTES

5 participantes.

#### TEMARIO

- Riesgo eléctrico y en altura en los Trabajos con Tensión.

- Función supervisora: estilos de liderazgo.

- Planificar, Hacer, Verificar y Controlar.

- Marco Legal: Resolución SRT 11/22.

- Concepto de los trabajos con tensión.

- Métodos de TCT: Distancia y Contacto

- Medidas de prevención y protección.

- Uso y cuidados de los elementos de protección personal y colectiva.

- Práctica de organización para la obtención de resultados.

- Identificar el rol y las responsabilidades de los miembros del equipo.

#### METODOLOGÍA

Curso teórico-práctico. Teniendo en cuenta legislaciones, normativas y pautas de seguridad vigentes.

La instancia práctica se llevará a cabo a modo de observación en laboratorio y/o empresa eléctrica/campo de entrenamiento.